## シミュレーション入力ガイド
＜シミュレーション入力ガイド＞
■暖冷房運転方式
・実際の暮らしに合わせて以下の2つのパターンから選択
①全館連続暖冷房
②居室間歇暖冷房
・下記の標準スケジュール及び設定室温に則ってシミュレーションを行うこと
・標準スケジュール及び室温設定で認証条件を満たせなかった場合に限り、申請者にて編集可能
※その場合でも標準スケジュールの結果は提出すること
①全館連続暖冷房
※暖冷房期間は、地域によって異なるのでデフォルトのままでOK
・暖冷房スケジュール
②居室間歇暖冷房
※編集する場合においても、設定室温は「暖房期21℃以上」「冷房期27℃以下」を遵守すること
・各居室の暖冷房スケジュール（在室時＋αにて設定）
LDK：5時～23時（計19時間）
寝室（子供室等）：17時～5時（計13時間）
寝室（主）：23時～5時（計7時間）
■その他入力条件
・隣棟を考慮した結果であること
・開口部の付属部材など、実際の暮らしに合わせて評価すること

## 図面記載チェックリスト
図面記載チェックリスト
各図面に下記項目が記載されているかを、アップロード前にご確認ください。 なお当チェック用紙の提出は、必要ございません。 （情報が足りない場合、審査進捗に影響が出ますので、事前確認を必ずお願いします。）
配置図への記載事項
| □ | 方位
| □ | 隣家との距離
| □ | 隣家の建物高さ
各階平面図への記載事項
| □ | 方位
| □ | 庇・軒の出寸法 | 立面への記載でも可
| □ | 袖壁などの位置、寸法 | 立面への記載でも可
立面図(4面以上） | への記載事項
| □ | 東西南北面の記載
| □ | 屋根勾配
| □ | 各庇・軒の出寸法 | 平面図への記載でも可
| □ | 袖壁などの位置、寸法 | 平面図への記載でも可
断面図・矩形図などへの記載事項
| □ | 各階天井高さ
| □ | 床下高さ
| □ | 屋根面高さ
基礎伏図への記載事項
| □ | 断熱の範囲がわかるもの | 基礎断熱の場合
| □ | 断熱材の種類・厚み | 矩形図への記載でも可
各部位の断熱および窓仕様の構成の記載
| □ | 屋根・天井の構成
| □ | 外壁の構成
| □ | 窓仕様の構成（内外付属部材を含む）
| □ | 床または基礎の構成
換気設備の記載
| □ | 機器名
| □ | スペック（温度交換効率・全熱交換効率）
増築・部分改修の場合の追加記載事項
| □ | 断熱境界の図示 | 改修後の平面・断面図共に記載
| □ | 非改修部分に関しての 仕様がわかるもの （熱的影響のあるもののみ）